1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково Шкотовского муниципального района Приморского края

1.2. Адрес объекта  692841, Приморский край, пос. Штыково, ул. Гидроузла, 6

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1730 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка  да,  4431кв.м

1.4. Год постройки здания 1982, последнего капитального ремонта (нет)

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального нет

сведения об организации расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково Шкотовского муниципального района Приморского края (МБДОУ № 47 «Рябинушка» пос. Штыково)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692841, Приморский край, Шкотовский район, пос. Штыково, ул. Гидроузла, 6

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образованием» Шкотовского муниципального района Приморского края

1.12.  Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Большой Камень, ул. Алея труда, 15, тел./факс  8(42335)5-37-56; e-mail: shk@mo.primorsky.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длинным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность) посещаемость - 90 человек в день, вместимость – 120 человек, пропускная способность – 120 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (индивидуальная программа реабилитации) нет

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка – 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г) ДП-И (У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К), ДП-И (У) ДЧ-И (О, С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К), ДУ (С, О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К), ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И (У)

имеются кнопки вызова персонала, ширина проема калитки 1,2 м, тактильная дорожка, пандусы, ширина проема дверей 0,9 м, имеются крепления на входные двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.,  ширина пути движения 1,45 м, пневмосхемы, тактильные таблички

отсутствуют горизонтальные поручни, туалетная комната малогабаритная, выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола, нет, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, штанг. Не установлено тактильное и звуковое информационное оповещение, в том числе индукционные петли. Расширить пути движения, оборудовать предупредительной тактильной и звуковой информацией, установить пандусы

отсутствует адаптированный пассажирский транспорт к объекту.

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ИТР с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

4.2.Период проведения работ 2018-2019 гг

в рамках исполнения программы «Доступная среда»

# 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В (доступность полностью всем)

# 4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта - требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.4.6. другое___________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем                                                                 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « 01 » марта 2019 г.,

2. Акт обследования объекта №____ « 01 » марта 2019 г.

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка – 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г) ДП-И (У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К), ДП-И (У) ДЧ-И (О, С, Г) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К), ДУ (С, О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

# 3.5. Итоговое  заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К), ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И (У)

имеются на входе на территорию и в здание кнопки вызова персонала, ширина проема калитки 1,2 м, тактильная дорожка, пандусы, ширина проема дверей 0,9 м, имеются крепления на входные двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.,  ширина пути движения 1,45 м, пневмосхемы, тактильные таблички

отсутствуют горизонтальные поручни, туалетная комната малогабаритная, выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола, нет, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, штанг. Не установлено тактильное и звуковое информационное оповещение, в том числе индукционные петли.

отсутствует адаптированный пассажирский транспорт к объекту.

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

4.2.Период проведения работ 2018-2019 гг

в рамках исполнения программы «Доступная среда»

# 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность 1 и 2 этажа для получения услуг для инвалидов всех категорий. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-В (доступность полностью всем)

# 4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта - требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.4.6. другое___________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем                                                            4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано: Заведующий МБДОУ  № 47 «Рябинушка» пос. Штыково _____________ В.А. Гордиенко тел. 8(42335)34-6-54

# 3. Состояние доступности объекта

# 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

# 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ближайшая автобусная остановка – 300 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет);

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

# 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

# 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |  | 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |  | 16,17,18,19,2021,22,23,24,25 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г) ДП-И (У) |  | 26,27,28,29,3031,32,33,34 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ (К), ДП-И (У) ДЧ-И (О, С, Г) |  | 35,36,37 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К), ДУ (С, О) |  | 38,39,40,41,4243,44,45,46,47 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 1,2,3,4,5 |

# 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К), ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И (У)

имеются кнопки вызова персонала, ширина проема калитки 1,2 м, тактильная дорожка, пандусы, ширина проема дверей 0,9 м, имеются крепления на входные двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.,  ширина пути движения 1,45 м, пневмосхемы, тактильные таблички

отсутствуют горизонтальные поручни, туалетная комната малогабаритная, выключатели и розетки в помещениях - на высоте 1,5 м от уровня пола, нет, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, штанг. Не установлено тактильное и звуковое информационное оповещение, в том числе индукционные петли.

отсутствует адаптированный пассажирский транспорт к объекту.

# 4. Управленческое решение

# 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

4.2.Период проведения работ 2018-2019 гг

в рамках исполнения программы «Доступная среда»

# 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность 1 и 2 этажа для получения услуг для инвалидов всех категорий. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

# 4.4. Для принятия решения

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами - не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта - требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - требуется

4.4.6. другое___________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ Администрации Приморского края, департамента труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

# 5. Особые отметки

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к объекту                 - на 4 листах

- Входа (входов) в здание                                        - на 4 листах

- Путей движения в здании                                     - на 5 листах

- Зоны целевого назначения объекта                     - на 5 листах

- Санитарно-гигиенических помещений              - на 5 листах

- Системы информации (и связи) на объекте       - на 6 листах

Результаты фотофиксации на объекте: 61 фото

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ № 47

«Рябинушка»  пос. Штыково                           В.А. Гордиенко                     ___________________

(должность, ФИО)	подпись

Члены рабочей группы:

Главный инженер МКУ

«Управление образованием»

Шкотовского муниципального района                 С.В.Ревенко                          _________________

(должность, ФИО)                                                           (Подпись)

Специалист по вопросам здравоохранения

муниципального казенного учреждения

«Хозяйственное управление администрации»

Шкотовского муниципального района            Л.И. Фомичева                              _______________

(должность, Ф.И.О.)		                           (Подпись)

начальник отделения учета выплат и

реализации социальных программ отдела

по городскому округу Большой Камень и

Шкотовскому муниципальному району

департамента труда и социального

развития Приморского края                                 С.Л. Кирюшкина                               _______________

(должность, Ф.И.О.)			             (Подпись)

В том числе

представители общественных

организаций инвалидов:

председатель общества инвалидов

Шкотовского муниципального района             Е.Г. Вавулина                          __________________

(должность, ФИО)	подпись

Представители организации,

расположенной на объекте:

Заместитель заведующего

по ВМР МБДОУ № 47

«Рябинушка» пос. Штыково                            Е.Т. Кутузова                                     ______________

(должность, ФИО)	подпись

# Фото 1 Остановка общественного транспорта

Фото 2 Поворот с федеральной трассы на прилегающую проселочную дорогу, ведущую к детскому саду

Фото 3 Пешеходный переход по дороге в детский сад

# Фото 4 Дорога,  ведущая в детский сад

# Фото 5 Дорога,  ведущая в детский сад

# Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от « 01 » марта 2019 г.

# I Результаты обследования:

# 1.Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 6,7,8 | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 9 | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | 10,11 | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | 12,13 | - |  |  | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 14,15 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-В |  | 6,7,8,9, 10,11,12, 13,14,15 |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-В - доступно полностью всем

# Фото 6 Вход № 1на территорию ДОУ

# Фото 7 Кнопка вызова персонала

# Фото 8 Вход № 2 на территорию ДОУ

# Фото  9 Пути движения

Фото 10 Лестница наружная, пандус

Фото 11 Лестница наружная, крыльцо

Фото 12 Пандус

Фото 13 Пандус

# Фото 14 Парковка

# Фото 15 Парковка

# Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № ____от « 01 » марта 2019 г.

# I Результаты обследования:

# 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 16,17 | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 18,19 | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 20,21 | - | - | - | - |
| 2.4 | Двери (входные) | есть |  | 22,23 | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 24,25 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-В |  | 16,17,18, 19,20,21, 22,23,24,25 |  |

- указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению:  ДП-В - доступно полностью всем

Фото 16 Лестница наружная, вход, пандус

Фото 17 Лестница наружная, крыльцо, навес

Фото 18 Пандус, вход

Фото 19 Пандус

Фото 20 Входная площадка перед дверью

Фото 21 Входная площадка перед дверью

Фото 22 Входная дверь

Фото 23 Входная дверь

Фото 24 Тамбур Фото 25

# Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  № _____   от « 01 » марта 2019 г.

# I Результаты обследования:

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего –рия ) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 26, 27 | Не выявлено | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 28, 29, 30 | Имеется две лестницы внутренних, двухуровневых: ширина проступей более 0,3 м, высота подступенка более 0,13 м. Марш открытой лестницы 10 ступеней. Итого при подъёме на 2-этаж – 20 ступеней. С двух сторон имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м | К | Установить пандусы. | КР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 31, 32 | Ширина дверного проема в группу 0,8 м, отсутствие предупредительной тактильной информации о препятствии | К, С | Расширение дверного проема, установка предупредительной тактильной информации о препятствии | КР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 33, 34 | Отсутствует тактильная информация. Имеются две пожарные летницы: ширина проступей 0,21 м, длина 0,94 м, высота подступенка более 0,22 м. Марш лестницы 16 ступеней. Плошадка размером 2,8 м на 1,10 м. С одной стороны имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м, на краевых ступенях лестничных маршей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. | К, С | Расширить дверной проем при выходе из помещения Нанесение тактильной и звуковой информации на пожарных лестницах, установить пандусы | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Имеется две лестницы внутренних, двухуровневых: ширина проступей более 0,3 м, высота подступенка более 0,13 м. Марш открытой лестницы 10 ступеней. Итого при подъёме на 2-этаж – 20 ступеней. С двух сторон имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м Ширина дверного проема в группу 0,8 м, отсутствие предупредительной информации о препятствии Имеются две пожарные лестницы: ширина проступей 0,21 м, длина 0,94 м, высота подступенка более 0,22 м. Марш лестницы 16 ступеней. Плошадка размером 2,8 м на 1,10 м. С одной стороны имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м, на краевых ступенях лестничных маршей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. | К, С | Расширение дверного проема в группу, установка предупредительной тактильной информации о препятствии. Расширить дверной проем при выходе из помещения. Нанесение тактильной информации на пожарных лестницах, установить пандусы. | КР |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г) ДП-И (У) |  | 26,27,28, 29,30,31, 32,33,34 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению:– ВНД (К), ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И (У)  в связи с тем, что имеются две внутренние, двухуровневые лестницы:  ширина проступей более 0,3 м,  высота подступенка более 0,13 м. Марш открытой лестницы 10 ступеней. Итого при подъёме на 2-этаж – 20 ступеней. С двух сторон имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м. Ширина дверного проема в группу 0,8 м, отсутствует предупредительная звуковая информация о препятствии. Отсутствует тактильная информация на пути эвакуации. Имеются две пожарные лестницы:  ширина проступей 0,21 м, длина 0,94 м,  высота подступенка более 0,22 м. Марш лестницы 16 ступеней. Плошадка размером 2,8 м на 1,10 м. С одной стороны имеются разноуровневые перила – 0,4 и 0,8 м, на краевых ступенях лестничных маршей отсутствуют предупредительные тактильные полосы.

Требуется расширение дверного проема в группы, установка двери с доводчиком, оборудование предупредительной тактильной информацией, установка пандусов

Фото 26 Коридор

Фото 27 коридор

Фото 28 Лестница с первого этажа на лестничную площадку

# Фото 29 Лестничная площадка

# Фото 30 Лестница на второй этаж

# Фото 31 Вход в раздевалку

# Фото 32 Вход в группу

# Фото 33 Эвакуационный выход на пожарную лестницу (2-ой этаж)

# Фото 34 Пожарная лестница

# Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _______от « 01 » марта 2019 г.

# I Результаты обследования:

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад  № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (игровая, столовая, спальня) | есть |  | 35, 36, 37 | Ширина дверных проемов менее 0,9 м, свободное пространство менее 0,9 на 1,5 м, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре. Отсутствует тактильное и звуковое информационное оборудование, в том числе индукционная петля. | К, Г, С | Расширение дверных проемов, установка двери с доводчиком. Установить тактильное и звуковое информационное оборудование, в том числе индукционную петлю. | ККР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | - | - | - | - | К- |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ширина дверных проемов менее 0,9 м, свободное пространство менее 0,9 на 1,5 м, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре. Отсутствует тактильное и звуковое информационное оборудование, в том числе индукционная петля. | К, Г,С | Расширение дверных проемов, установка двери с доводчиком. Установить звуковое информационное оборудование, в том числе индукционную петлю. | КР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зальная форма обслуживания (игровая, столовая, спальня) | ДП-И (У), ДУ (К) ДЧ-И (О, С, Г) |  | 35,36,37 | Капитальный ремонт |

указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДП-И (У), ДУ (К), ДЧ-И (О, С, Г) для обеспечения доступа к зоне обслуживания требуется расширение дверных проемов, техническое решение по расширению пространства для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске, установить тактильное и звуковое информационное оборудование, в том числе индукционные петли.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________от « 01 » марта 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  | - | - | - | - |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет |  |  |  | - |

Комментарий к заключению:___________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ________   от « 01 » марта 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | Нет |  |  | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| нет |  |  |  |  |

Комментарий к заключению:___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

# Фото 35 Игровая зона

# Фото 36 Столовая зона (в групповой комнате)

# \

# Фото 37 Спальня

# Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______   от « 01 » марта 2019 г

# I Результаты обследования:

# 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (горшечная) | есть |  | 38, 39, 40 | Высота порога превышает 0,014м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг. Умывальники не оборудованы для инвалидов. Ширина дверных проемов менее 0,9 м, свободное пространство менее 0,9 на 1,5 м, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре. Не установлено тактильное и звуковое информационное оборудование | К, О, С | Привести в соответствие порог. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опорные поручни, оборудовать умывальники Нет технической возможности расширить свободное пространство. | КР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть |  | 41, 42, 43 | Душевые поддоны имеются в 5-ти группах Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м Высота порога внутреннего более 0,025м Проходы шириной менее 1,4 м Две умывальные комнаты размером 5м х 3м. Три умывальные комнаты размером 2,5 м х 3м. | К, О,С | Установить опорные поручни. Расширить дверные проемы. Нет технической возможности расширить свободное пространство. | КР |
| 5.3 | Бытовая комната (кабинки индивидуальные) | есть |  | 44, 45, 46, 47 | Ширина дверного проема в свету менее 0,9 м Высота порога внутреннего более 0,025м Кабинки индивидуальные расположены в приёмной комнате, проходы между кабинками, шириной менее 2,4 м | К, О,С | Расширить дверные проемы, установка опорных поручней и расширение свободного пространства технически возможно | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Высота порога превышает 0,014м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Нет поручней, штанг. Умывальники не оборудованы для инвалидов. Ширина дверных проемов менее 0,9 м, свободное пространство менее 0,9 на 1,5 м, зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске менее 1,4 м в диаметре. Душевые поддоны имеются в 5-ти группах Две умывальные комнаты размером 5м х 3м. Три умывальные комнаты размером 2,5 м х 3м. Кабинки индивидуальные расположены в приёмной комнате, проходы между кабинками, шириной менее 2,4 м. Не установлено тактильное и звуковое информационное оборудование | К, О,С | Привести в соответствие порог. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опорные поручни, оборудовать умывальники Нет технической возможности расширить свободное пространство в туалетной комнате, душевой. Установить тактильное и звуковое информационное оборудование | КР |

# II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДЧ-И (У, Г) ДУ (О, С) |  | 38,39,40, 41,42,43, 44,45,46, 47 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: ВНД (К), ДЧ-И (У, Г), ДУ (О, С)

Необходимо установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить опорные поручни, оборудовать умывальники доступные для инвалидов, расширить дверные проемы, занизить порог. Установить тактильное и звуковое информационное оборудование. Расширение свободного пространства технически невозможно.

# Фото 38 Вход в туалетную комнату

# Фото 39 Унитазы

# Фото 40 Горшечная система

# Фото 41 Вход в душевую

# Фото 42 Душевая

# Фото 43 Душевая, умывальник

# Фото 44 Бытовая комната

# Фото 45 Раковины для умывания

# Фото 46 Приёмная комната Фото 47

# Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____от « 01 » марта 2019 г.

# I Результаты обследования:

# 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 47 «Рябинушка» пос. Штыково,

Шкотовского муниципального района, Приморского края

(692841, Шкотовский район, пос. Штыково ул. Гидроузла, 6)

# Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61 |  | - |  | - |
| 6.2 | Акустические средства (пожарная звуковая сигнализация) | есть |  | 48, 49 | -отсутствуют индукционные петли |  | установить индукционные петли | - |
| 6.3 | Тактильные средства | есть |  | 55, 56, 57, 58, 59 |  | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В |  | 49,50,51, 52,53,54, 55,56,57, 58,59,60, 61 |  |

Комментарий к заключению: ДЧ-В установить индукционные петли

Фото 48 АПС

Фото 49 Визуальная система оповещения при пожаре

# Фото 50 План эвакуации первого этажа

Фото 51 План эвакуации второго этажа

Фото 53 План первого этажа

Фото 54 План второго этажа

Фото  52 Информационный   стенд

Фото 55 Тактильные средства

Фото 56 Тактильные средства

Фото 57 Тактильные средства

Фото 58 Тактильные и визуальные средства

Фото 59 Тактильные средства

Фото 60 Визуальные средства

Фото 61 Визуальные средства